**长沙中央空调清洗加盟公司浅谈中央空调室内机有噪音怎么办？**

使用过中央空调的朋友应该知道， 中央空调关机后，室内风机慢慢转动，开机后发出刺耳噪音，我们在使用中央空调时最常见的故障就是噪音，由于导致中央空调室内机有噪音的原因有很多，下面保嘉中央空调清洗加盟公司给大家说说中央空调室内机有噪音的原因。

原因一、室内机有响声主要原因是：安装过程中，机器(轴承、机壳)的变形，异物的进入，以及安装后在空调旁边摆放有出生的东西。  
原因二、初步判断为室内电机供电故障，检查室内风机供电电压，关机状态下电机上有100V电压，关机后室内电机仍缓慢连续运行，室内电机发热使塑料的电机架遇热变形，塑封电机位置偏移，这样则导致贯流风叶要与底盘相碰，发出难听的噪音，而且有一股烧焦的味道。由此判定为风机控制可控硅损坏。  
原因三、有些是空调本身有问题，空调安装没在同一水平上，排空上没有排干等等都可能引起振动。  
**中央空调室内机有噪音怎么办？**  
1.当我们在采购中央空调时，不能以价格的多少来作为挑选的首要因素，应注重空调的品牌和质量，尽量选用质量先进的低噪声设备。一般来说，质量好的中央空调其室内机产生噪音也相应小一些。  
2.在安装室内机时要格外小心，尽量选择一家专业的中央空调安装公司，安装工人须经过专门培训再上岗。安装时避免杂物掉入室内机里，进行管道安装时须进行加固，以免引起共振，产生噪音。  
3.可把室内机隐藏在吊顶内，可见部分仅保留一个出风口，一般就不会造成室内噪音问题。还有一个更简单的方法就是，通过遥控器把风量调小即可。  
4.检查中央空调内机面板上四个角的卡扣是否卡到相应的位置上，如果还不牢固可以用透明胶带进行加固，如果还不能解决问题的话，只能再购买相同型号的面板来进行更换了。  
5.给冷冻水管套上橡塑保温棉，因为橡塑保温棉由泡孔结构构成，压缩回弹率高，柔韧性好，冷冻水管套上橡塑保温棉之后能有效减少水管的振动，从而有效减少噪音的产生。