**株洲大型油烟管道清洗公司说说油烟净化器清洗注意事项**

随着经济的快速开展，人民生活水平的不断提高，第三产业中的餐饮业开展更是迅猛。人们日益注重餐饮油烟净化的问题，环保部门严厉检查，督促餐饮业、酒店、餐馆等安装油烟净化器，吸附、净化油烟，减轻环境污染。就这一现象我们可以发现，油烟管道清洗保养已经成为了酒店和饭店必不可少的课程，为了保障消费者能享用更加健康的饮食，也为了保护空气环境，对油烟管道定期清洗是一个需要坚定的要求。

在清洗油烟管道的时候，油烟净化器是重中之重，一般情况是1-3个月就清洗一次，这得根据使用的情况来定，油烟净化器清洗的注意事项。

1、打开设备的检修门后，抽出电场之前要先将电场残余电荷进行放电，应先用螺丝刀泄放电场中残留电荷。  
2、清洗电场的一起，有必要严厉准时对机箱内部油污进行清洗，根绝繁殖火灾危险。  
3、确保电源已经断开的情况下，拧下固定用的螺栓，打开保护门，再用手抽拉电场两边，在电场行将抽出时，末端用手扶住，避免突然掉落，使电场受损。  
4、要把绝缘子拆下，一起分开阴极针和阳极圆筒便利进一步清洗。  
5、用一个不锈钢或塑料清洗槽容器，外形大于电场外形尺寸就可。避免清洗时弄脏地板，故将油烟净化器包裹起来，然后在容器中拆掉包裹袋。  
6、找专业的环保公司进行清洗，专业的人员熟练操作，会在取出电场时比较谨慎，避免电场的变形，然后确保设备的正常运行。

湖南保嘉绿色清洁环保科技有限公司，是一家以绿色环保为主题的新型专业清洁公司，在国内拥有多家分公司及服务机构，集专业清洁服务，专业设备、工具，药剂（环保）销售为一体的公司。我们拥有多名高级技能的技术骨干，有着丰富的工作经验。专业的服务人员是经过严格技能培训、礼仪培训后真正能熟练操作专业设备，做到人性化服务，严格考核上岗的。我们依靠诚信、专业的服务态度，已承接多种清洗保洁业务，严格按照6S标准为三一集团，晟通科技，芙蓉区政府，湖南省委九所宾馆、省人大、广汽三菱、中国建设银行，中国移动公司，中国中兴通讯，华天大酒店，衡阳富士康等多家企事业单位大型百货商场、和上千家连锁酒店提供过清洗、保洁服务，赢得众多客户的信赖。